ALLEGATO 4

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA

Il presente Allegato riporta lo “schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici” il cui utilizzo è disciplinato dall’art. 8 comma 2 dell’Atto.
Lo schema contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prestazione energetica degli edifici da parte degli organismi pubblici competenti.
Allo scopo di facilitare l’utilizzo dello schema da parte dei soggetti interessati, esso viene proposto in due versioni, di cui:
la prima è utilizzabile nel caso di:
1. edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto,
2. edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di primo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i. dell’Atto;
3. interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i. dell’Atto,
4. edifici ad energia quasi zero di cui all’art. 7 dell’Atto;
la seconda è utilizzabile nel caso di:
1. edifici esistenti oggetto di ristrutturazione importante di secondo livello cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto ii. dell’Atto;
2. edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica
3. interventi di ampliamento di edifici esistenti di cui all’art. 3 comma 3 punto ii. dell’Atto.
Ciascuno schema di relazione è composta da una prima sezione, nella quale vengono evidenziate le condizioni di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica applicabili allo specifico intervento edilizio, ed una seconda sezione, informativa, nella quale vengono riportati i principali dati utilizzati per il calcolo e la descrizione delle soluzioni progettuali adottate.
Una terza sezione riporta infine la dichiarazione di rispondenza.
Dopo i due modelli di schema di relazione tecnica viene riportato un quadro di sintesi, nel quale viene evidenziata la corrispondenza tra i requisiti minimi di prestazione energetica e i singoli paragrafi della relazione tecnica, attraverso la relativa numerazione.

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, (art. 8 comma 2)

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE O AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI

1. RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI:
	NUOVA COSTRUZIONE / (art.3 comma 2 lett. a)	Edifici di nuova costruzione o oggetto di demolizione e ricostruzione
	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO / (art.3 comma 2 lett. b) punto i)	Interventi sull’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, in qualunque modo denominati E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione dell’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio / ristrutturazione rilevante:Intervento di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq
	AMPLIAMENTO / (art.3 comma 3 punto i)	Nuovo volume climatizzato con un volume lordo superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m3 / realizzato in adiacenza o sopraelevazione all’edificio esistente / realizzato mediante mutamento di destinazione d’uso di locali esistenti	connesso funzionalmente al volume pre-esistente / costituisce una nuova unità immobiliare
			servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti / dotato di propri sistemi tecnici separati dal preesistente

DESCRIZIONE:
Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere):

2. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di …………………………………………………………………………… Provincia ………….
Edificio pubblico o a uso pubblico: [_] SI [_] NO
[_] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04
Ubicazione: via …………………………….n.° ……… Comune …………………… Provincia ……
(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)
Sezione …. Foglio … Particella/Mappale … Subalterni ….

2.1	Titolo abilitativo (Permesso di costruire, SCIA, CILA)
n. ………………………… del …………………… (data GG/MM/AAAA)
Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di “edificio” del presente provvedimento.
Numero delle unità immobiliari: ………………. Categoria …………………
(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

2.2	Soggetti coinvolti
[_]	Committente/i : ……………….
[_]	Progettista/i dell’intervento e dell'isolamento termico dell’edificio ………………………..
[_]	Progettista/i degli impianti energetici: ……………………………………….
[_]	Direttore/i dei lavori dell’intervento e dell'isolamento termico dell’edificio ………………………..
[_]	Direttore/i degli impianti energetici: ……………………………………….

2.3	FATTORI tipologicI dell’edificio o del complesso di edifici
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione:
[_]	Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e individuazione dell’intervento
[_]	Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare
[_]	Parametri relativi all’edificio di progetto e di riferimento
[_]	Dati relativi agli impianti termici
[_]	Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
[_]	Elaborati grafici relativi all’abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti
[_]	Progetto dell’impianto termico di climatizzazione invernale
[_]	Progetto dell’impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)
[_]	Altro: ……………………………………….

2.4	edificiO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB)
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l’edificio come edificio ad energia quasi zero:
[_]	SI’
[_]	NO
3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO

3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	………	GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti)	………	K
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma	………	K

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL’EDIFICIO (o del complesso di edifici e delle relative strutture)
Climatizzazione	invernale	estiva	u.m.
Volume lordo climatizzato dell’edificio, al lordo delle strutture (V)			m3
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S)			m²
Rapporto S/V
Superficie utile energetica dell’edificio			m²
Valore di progetto della temperatura interna			°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna			%

(*) se presente

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI
Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi (cfr. art. 5 dell’Atto di coordinamento)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI
Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 9
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici BACS	[_] SI [_] NO	se SI compilare le sezioni 10 e 12.3.6
Adozione di materiali ad elevata riflettenza per le coperture	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 4.2
Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture	[_] SI [_] NO
Adozione di misuratori d’energia (Energy Meter)	[_] SI [_] NO	se SI descrizione e caratteristiche principali
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore	[_] SI [_] NO	se NO riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo	[_] SI [_] NO
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’A.C.S.	[_] SI [_] NO
Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 9 / se NO documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione

4.	Controllo delle perdite per trasmissione
(Requisito All.2 Sezione B.1)

4.1	Coefficiente globale di scambio termico
(Requisito All.2 Sezione B.1.1)
Descrizione	Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T)		Verifica (barrare)
	Valore di progetto (W/m2K)	Valore limite (W/m2K)
…………………………………………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione
(Requisito All.2 Sezione B.1.2)
Elenco	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Verifica (barrare)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

5.	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo

5.1	elementi tecnici dell’involucro strutture di copertura degli edifici
(Requisito All.2 Sezione A.2)

n.	Denominazione struttura	Valore riflettanza per le coperture	Valore limite riflettenza per le coperture	Verifica (barrare)
1	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO**
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO**

* N.A. (non applicabile)
** Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste) [_] SI [_] NO*
Descrizione: / …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

5.2	Protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare
(Requisito All.2 Sezione B.3.1)

5.2.1	Adozione di schermi per le chiusure trasparenti (serramenti)
(Requisito All.2 Sezione B.3.1.a)

Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure trasparenti adottate
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

5.1.2	Fattore solare (g) del vetro
(Requisito All.2 Sezione B.3.1.b nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di ombreggiamento)

Valore del fattore di solare ggl.sh per componenti finestrati
n.	Denominazione struttura	Tipo di chiusura	(Requisiti All.2 Sez.3.1.b.1)	(Requisiti All.2 Sez.3.1.b.1)	Verifica (barrare)
		(Orizzontale o inclinata superiore / verticale)	fattore solare ggl (-) edif. di progetto	fattore solare ggl (-) relativo al solo vetro
	……………	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

5.3	Controllo dell’area solare equivalente estiva
(Requisito All.2 Sezione B.3.2)
Descrizione	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile / (Asol,est/ Asup utile)		Verifica (barrare)
	Valore di progetto (-)	Valore limite (-)
……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

5.4	Protezione delle chiusure opache
(Requisito All.2 Sezione B.3.3)
Riportare la descrizione dei sistemi di schermatura per le chiusure opache adottate
Elenco	Denominazione struttura	Massa superficiale (kg/m2)	Massa superficiale valore limite (kg/m2)	Verifica (barrare)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

(in alternativa, compilare la seguente tabella)
Elenco	Denominazione struttura	Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K)	Trasmittanza termica periodica YIE valore limite (W/m2K)	Verifica (barrare)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

6.	Valori limite dell’indice di prestazione energetica globale
(Requisito All.2 Sezione B.2.c)

Definizione	Simbolo	Unità di misura	Indici e parametri di prestazione energetica dell’edificio REALE / (Requisito All.2 Sezione B.2.a)	Indici e parametri di prestazione energetica dell’edificio DI RIFERIMENTO / (Requisito All.2 Sezione B.2.b)	Verifica (barrare)
indice di prestazione termica utile per riscaldamento per unità di superficie utile;	EPH,nd	[kWh/m2]			[_] NA* [_] SI [_] NO
efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale;	H	[-]			[_] NA* [_] SI [_] NO
efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria;	W	[-]			[_] NA* [_] SI [_] NO
indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;	EPC,nd	[kWh/m2]			[_] NA* [_] SI [_] NO
efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità)	C	[-]			[_] NA* [_] SI [_] NO
indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria totale (EPgl,tot )	EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL	[kWh/m2]			[_] NA* [_] SI [_] NO

* N.A. (non applicabile)

7.	teleriscaldamento e teleraffrescamento
(Requisito All.2 Sezione B.4)

[_] NON E’ presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio

[_] E’ presente un impianto di teleriscaldamento a distanza inferiore a metri 1.000 dall’edificio
Se E’ PRESENTE descrivere le opere edili ed impiantistiche previste necessarie al collegamento alle reti.
Se non sono state predisposte opere, riportare la motivazione della soluzione prescelta
[_] (se pertinente) sono state predisposte le opere murarie impiantistiche necessaria al collegamento alle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamenti presenti
[_] è allegata alla presente relazione la certificazione di conformità UNI EN 15316 dell’impianto di teleriscaldamento

Certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria in energia termica fornita al punto di consegna dell’edificio:
[_] SI [_] NO
Se sì indicare il protocollo …………………………… e i fattori di conversione ………………………
Valore nominale della potenza termica utile dello scambiatore di calore: ………….. kW ……
[_] (nel caso di impianti alimentati da cogenerazione) il fattore di conversione di energia termica prodotta da cogenerazione è pari a:	…………………..

Descrizione opere edili ed impiantistiche
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………..
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse da quelle sopra descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della specifica apparecchiatura, e applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche

8.	Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e configurazione dell’impianto termico

8.1	Adozione di sistemi di regolazione e controllo
(Requisito All.2 Sezione B.5)
Presenza sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola U.I.
[_] SI
[_] NO

Tipo di contabilizzazione:
[_] metodo diretto
[_] metodo indiretto

[_] l’impianto di climatizzazione invernale è dotato di un sistema per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche
[_] sono installati sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata conformemente a quanto previsto all’articolo 9 del Dlgs 102/2014 (ad esclusione degli ampliamenti serviti mediante estensione dei sistemi tecnici pre-esistenti)

Riportare la descrizione dei sistemi di regolazione e contabilizzazione degli impianti termici adottati
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.2	DOTAZIONE SISTEMI BACS
(Requisito All.2 Sezione B.5 comma 3)

Specifiche UNI EN 15232 **	Classe di progetto	Classe minima richiesta	(verifica, barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici

* N.A. (non applicabile)
** Specifiche:
- Per gli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione importante di cui all’art. 3 comma 2 lett. b) punto i dell’Atto, gli obblighi di cui al comma 3 sono limitati ai sistemi tecnici interessati dall’intervento.
- Per gli ampliamenti di cui all’art. 3 comma 3 punto i dell’Atto, gli obblighi di cui al comma 3 si applicano solamente nel caso che i servizi energetici necessari per l’ampliamento realizzato siano forniti mediante sistemi tecnici appositamente installati, indipendenti da quelli dell’edificio pre-esistente.

Riportare la descrizione dei dispositivi per la gestione ed il controllo degli edifici BACS previsti
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.3	configurazione dell’impianto termico – edifici pubblici
(Requisito All.2 Sezione B.6)
Riportare la descrizione dell’impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale ed estiva (per gli edifici pubblici o ad uso pubblico)

………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

9.	Dotazione minima di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili
(Requisito All.2 Sezione B.7)

Ambito di applicazione del requisito*:
[_] edifici di nuova costruzione
[_] edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante
[_] edificio non incluso nelle casistiche precedenti, pertanto IL PRESENTE REQUISITO NON SI APPLICA
* Il requisito si applica esclusivamente:
a)	agli edifici di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) dell’Atto;
b)	agli edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione rilevante, ovvero edifici aventi superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro.

9.1	Dotazione minima di energia termica da fonti energetiche rinnovabili
(Requisito All.2 Sezione B.7.1)

9.1.1	Impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di acqua calda sanitaria (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS		kWh
B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS		kWh
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%

* N.A. (non applicabile)

9.1.2	Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria il riscaldamento e il raffrescamento (produzione di energia termica da FER)

Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS, il riscaldamento e il raffrescamento		kWh
B - Fabbisogno totale annuo di energia primaria, da fonti rinnovabili e non rinnovabili, per la produzione di ACS, il riscaldamento e il raffrescamento		kWh
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%

* N.A. (non applicabile)

[_] i limiti, di cui ai punti precedenti, sono soddisfatti tramite impianti da fonti rinnovabili che NON producono esclusivamente energia elettrica utilizza per la produzione diretta di energia termica (effetto joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
[_] i pannelli solari termici sono aderenti o architettonicamente integrati nei tetti medesimi.

9.1.3	Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
(Allegato 2 sezione B.7.1 punto 5)

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia termica da FER
Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

9.1.4	Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente)
(Allegato 2 sezione A.5.1)
a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili
[_] i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della presente relazione tecnica

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie
[_] i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente relazione tecnica.

9.1.5	Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di POMPE DI CALORE (compilare se presente)
(Allegato 2 sezione A.5.2)

Pompa di calore (denominazione)	Tipologia di alimentazione (gas/elettrica)	Valore SCOP	Valore SPF	Valore SPF, limite per FER	Verifica (barrare)	ERES* (kWh/anno)
………..	………..	………..	………..	………..	[_] SI [_] NO
………..	………..	………..	………..	………..	[_] SI [_] NO

* ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

[_] l’energia da pompa di calore E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili
[_] l’energia da pompa di calore NON E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili

9.2	Dotazione minima di potenza elettrica da fonti energetiche rinnovabili
(Requisito All.2 Sezione B.7.2)

9.2.1	Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da FER

Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
Potenza elettrica da FER installata (se applicabile)		kW
Potenza elettrica da FER valore limite minimo		kW

* N.A. (non applicabile)

9.2.2	Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito
(Allegato 2 sezione B.7.2 punto 5)

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia elettrica da FER
Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

9.3	Dimensionamento degli impianti da FONTI rinnovabili IN RAPPORTO ALLA fattibilità tecnica
(Allegato 2 sezione B.7.3)
Descrizione	Valore di progetto effettivamente raggiunto	u.m.	Valore obbligo	u.m.	Verifica (barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
Percentuale della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento raffrescamento coperta da rinnovabili		%		%
Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili		kW		kW
Valore indice EPgl,tot (kWh/m2 anno)		EPgl,tot		EPgl,tot,limite

* N.A. (non applicabile)

Descrivere le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell’impianto e l’eventuale impossibilità tecnica
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO
10.	PARAMETRI RELATIVI AL FABBRICATO: EDIFICIO DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO (Allegato informativo)
Riportare l’elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il rispetto del valore limite. Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanza e dei valori termofisici

10.1	DATI TERMOFISICI DEL FABBRICATO (Requisiti All.2 Sez.A.1)

10.1.1	Chiusure opache verticali
n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2.a)	(Requisiti All.2 Sez.B.2.b.1)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

10.1.2	Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori
n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2.a)	(Requisiti All.2 Sez.B.2.b.1)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

10.1.3	Chiusure opache orizzontali inferiori
n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2.a)	(Requisiti All.2 Sez.B.2.b.1)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

10.1.4	Chiusure trasparenti

a) Valore di trasmittanza termica
n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2.a)	(Requisiti All.2 Sez.B.2.b.1)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) edif.di riferimento	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
1	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

b) Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl.sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud
n.	Denominazione struttura	(Requisiti All.2 Sez. B.2.a)	(Requisiti All.2 Sez.B.2.b.1)
		fattore di trasmissione solare totale ggl.sh (-) edif. di progetto	fattore di trasmissione solare totale ggl.sh (-) edif. di riferimento
1	……………	……………	……………
…	……………	……………	……………

* N.A. (non applicabile)

10.2	Parametri relativi agli impianti tecnici
(Requisito All.2 Sezione B.2.b.2)
Riportare i valori di progetto ed i dati dell’edificio di riferimento. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimento

10.2.1	EFFICIENZE MEDIE ηu dei sottosistemi di utilizzazione
Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:	Dati di progetto			Edificio di riferimento
	H	C	W	H	C	W	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica							[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione aeraulica							[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione mista							[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

10.2.2	Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione
	Dati di progetto				Edificio di riferimento
Sottosistemi di generazione:	H	C	W	En.elettrica in situ	H	C	W	En.elettrica in situ	Verifica (barrare)
(Riportare il tipo di generatore)									[_]NA* [_]SI [_]NO
……………….									[_]NA* [_]SI [_]NO
……………….									[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

10.2.3	FABBISOGNI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE
(Requisito All.2 Sezione B.2.b.3)
Riportare il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione, ove pertinente
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

10.2.4	FABBISOGNI ENERGETICI DI VENTILAZIONE
(Requisito All.2 Sezione B.2.b.4)

Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m3 di aria movimentata
Fabbisogno energetico dei ventilatori installati per m3 di aria movimentata:	Dati di progetto (Eve)		Edificio di riferimento (Eve)
		Wh/m3		Wh/m3	Verifica (barrare)
……………….	……………	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
……………….	……………	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

Se sono presenti impianti di ventilazione meccanica, riportare in allegato la descrizione dei dispositivi
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

10.2.5	ALTRI PARAMETRI
(Requisito All.2 Sezione B.2.b.5)
Riportare i dati di input e parametri relativi ai valori dell’edificio reale (se pertinenti)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.	DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI (Allegato informativo)

11.1	Descrizione impianto (compilare per ogni impianto termico)
Impianto tecnologico destinato ai servizi di:
[_] climatizzazione invernale
[_] climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria
[_] sola produzione di acqua calda sanitaria
[_] climatizzazione estiva
[_] ventilazione meccanica

11.1.1	Configurazione impianto termico (tipologia)
[_] Impianto centralizzato	[_] Impianto autonomo

11.1.2 Descrizione dell’impianto:
Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
 (Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

11.1.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici
(Allegato 2 sezione A.3)
Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore.
[_] in relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico
[_] è presente un trattamento di addolcimento (da compilare nel caso di impianto con potenza termica maggiore di 100 kW e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi)

11.2	Specifiche dei generatori di energia termica (compilare per ogni generatore di energia termica)

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria	[_] SI	[_] NO
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto	[_] SI	[_] NO

11.2.1	Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda)

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Combustibile utilizzato*
Fluido termovettore
Valore nominale della potenza termica utile		kW
Rendimento termico utile al 100% Pn del generatore di calore (ηu)		%
Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore (ηu)		%

* Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili

11.2.2	Pompe di calore

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Alimentazione	[_] elettrica / [_] a gas
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)	[_] aria/aria / [_] aria/acqua / [_] salamoia/aria / [_] salamoia/acqua / [_] acqua/aria / [_] acqua/acqua
Potenza termica utile riscaldamento		kW
Potenza elettrica assorbita		kW
Coefficiente di prestazione (COP)		-
Indice di efficienza energetica (EER)		-

11.2.3	Generatori alimentati a biomasse combustibili
(Allegato 2 sezione A.4.1)

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] SI [_] NO
Tipologia di generatore di calore alimentato a biomasse
Valore del rendimento termico utile nominale*		%
Valore limite del rendimento termico utile nominale (%)		%
Norma di riferimento Allegato 2 sezione A.4.1 lett.a

* è possibile riportare in allegato le Certificazioni e/o Dichiarazioni del produttore

[_] i limiti di emissione sono conformi all’Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i., ovvero i limiti prefissati dai piani di qualità dell’aria (se previsti)
[_] il generatore utilizza biomasse combustibili rientranti tra quelli previsti dall’Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.

11.2.4	Teleriscaldamento \ Teleraffrescamento
[_] I dati dell’impianto di teleriscaldamento sono riportati al precedente punto 9 della presente relazione tecnica.

11.2.5	Impianti di micro - cogenerazione
(Allegato 2 sezione A.4.2 e B.7.4)
Descrivere le caratteristiche principale dell’impianto di microcogenerazione
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] SI [_] NO
Denominazione unità di micro-cogenerazione
Indice di risparmio di energia primaria PES*		-
Indice di risparmio di energia primaria PES* Valore limite		-
Riportare il riferimento normativo per il calcolo dell’Indice PES

* i valore dell’indice PES deve essere calcolato conformemente:
- all’Allegato III del Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20;
- all’Allegato 7 del presente Atto in condizioni di esercizio (dal 1° gennaio 2015 il valore deve essere inferiore a 0);
- all’Allegato 2 Requisito B.7.4 del presente Atto.
(Riportare nella tabella il criterio di calcolo adottato)

Inoltre si assevera che per il calcolo dell’indice PES (riportare in allegato i calcoli):
[_] tiene conto ed esplicita le condizioni di esercizio, ovvero le temperature medie di ritorno di progetto, in funzione della tipologia di impianto;
[_] è stato svolto secondo la norma UNITS 11300 parte 4 e relativi allegati
[_] i dati relativi alle curve prestazionali sono rilevati secondo norma UNI ISO 3046

11.3	Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

11.3.1	Tipo di conduzione prevista:
Tipo di conduzione invernale prevista:
[_] continua 24 ore
[_] continua con attenuazione notturna
[_] intermittente
Tipo di conduzione estiva prevista:
[_] continua 24 ore
[_] continua con attenuazione notturna
[_] intermittente

11.3.2	Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.3.3	Sistema di gestione dell'impianto termico:
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
[_] Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
[_] Altro: ……………………
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.3.4	Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)
Numero di apparecchi, Descrizione sintetica del dispositivo
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.3.5	Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi
- Numero di apparecchi
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.3.6	Dotazione sistemi BACS (se presenti)
Descrizione sintetica dei dispositivi
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.4	Sistema di emissione

Elenco	Descrizione*	Tipo	Potenza termica nominale (W)	Potenza elettrica nominale (W)
	…………….	………………	…………….	…………….
	…………….	………………	…………….	…………….

* Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro

Descrizione sintetica dei dispositivi
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.5	Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Descrizione e caratteristiche principali
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.6	Sistemi di trattamento dell'acqua
(tipo di trattamento)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.7	Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione
(tipologia, conduttività termica, spessore)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.8	SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI
In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e la potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
11.9	IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

connessione impianto (specificare grid connected/ stand alone):	……………….
tipo moduli (specificare silicio monocristallino/ silicio policristallino/ film sottile/ altro):	……………….
tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	……………….
tipo supporto (specificare supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	……………….
inclinazione (°) e orientamento:	……………….

11.10	IMPIANTI SOLARI TERMICI
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

tipo collettore (specificare non vetrato/ vetrato/ sottovuoto/ altro):	……………….
tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	……………….
tipo supporto (specificare su supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	……………….
inclinazione (°) e orientamento:	……………….
capacità accumulo/scambiatore:	……………….
Impianto integrazione (specificare tipo e alimentazione):	……………….
Potenza installata e percentuale di copertura del fabbisogno annuo:	……………….

11.11	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.12	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente)
(Allegato 2 sezione A.4.3)

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

[_] gli ascensori e le scale mobili sono dotate di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come definiti dell’Allegato I, punto 1, del Regolamento (CE) n.640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e s.m.i.
[_] i motori sono muniti di variatore di velocità
(riportare in allegato le certificazioni)

11.13	ALTRI IMPIANTI
Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

11.14 CONSUNTIVO ENERGIA
Energia consegnata o fornita (E,del):	………………………………………..	kWh/anno
Energia rinnovabile (EPgl,ren):	………………………………………..	kWh/anno
Energia esportata (Eexp):	………………………………………..	kWh/anno
Energia rinnovabile in situ:	………………………………………..	kWh/anno
Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot):	………………………………………..	kWh/anno

SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto …………………………………., iscritto al numero ……………. del ………………………… (albo, ordine o collegio professionale) della Provincia di ……………………… essendo a conoscenza delle sanzioni previste dichiara sotto la propria personale responsabilità che:
1. il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica
2. i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
3. il/i Direttore/i dei lavori per l’edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono: ……………………………………
4. (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: …………………. n. accreditamento: ……………………..

Data	Timbro e Firma (del progettista)

QUADRO DI SINTESI – CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA
Al fine di semplificare l’applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l’abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 1	APPLICABILE
A	A.1	Controllo della condensazione			10.1	[_] SI’ [_] NO
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			5.1	[_] SI’ [_] NO
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			11.1.3	[_] SI’ [_] NO
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	11.2.3	[_] SI’ [_] NO
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	11.2.5	[_] SI’ [_] NO
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	11.1.2	[_] SI’ [_] NO
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	9.1.4	[_] SI’ [_] NO
			A.5.2	Pompe di calore	9.1.5	[_] SI’ [_] NO
B	B.1	Controllo delle perdite per trasmissione	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1	[_] SI’ [_] NO
			B.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.2	[_] SI’ [_] NO
	B.2	Prestazione energetica globale e parziale			6	[_] SI’ [_] NO
	B.3	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all’irraggiamento solare	5.2	[_] SI’ [_] NO
			B.3.2	Controllo dell’area solare equivalente estiva	5.3	[_] SI’ [_] NO
			B.3.3	Protezione delle chiusure opache	5.4	[_] SI’ [_] NO
	B.4	Allacciamento a reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento			7	[_] SI’ [_] NO
	B.5	Adozione di sistemi di regolazione e controllo			8.1 e 8.2	[_] SI’ [_] NO
	B.6	Configurazione impianti termici			8.3	[_] SI’ [_] NO
	B.7	Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	9.1	[_] SI’ [_] NO
			B.7.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	9.2	[_] SI’ [_] NO
			B.7.3	Condizioni applicative	9.3	[_] SI’ [_] NO
			B.7.4	Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione	11.2.5	[_] SI’ [_] NO
	B.8	Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			2.4	[_] SI’ [_] NO

Mediante l’utilizzo della colonna riportante l’applicabilità dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di intervento prevista (vedi Allegato 2 dell’Atto), la tabella sopra riportata può essere efficacemente utilizzata come lista di controllo.

Schema di relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8 comma 2)

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO – AMPLIAMENTO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SEZIONE PRIMA – VERIFICA DEI REQUISITI

Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti.

1. Relazione Tecnica di Progetto per la realizzazione di:

1.1	Progetto per la realizzazione di intervento di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO E ASSIMILATI

	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO / (art.3 comma 2 lett. b) punto ii)	Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati, SENZA interventi sull’impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva. / Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza compresa tra il 25% e il 50% compreso della superficie disperdente lorda complessiva, in qualunque modo denominati, E CONTEMPORANEA ristrutturazione o nuova installazione di impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
	AMPLIAMENTO / (art.3 comma 3 punto ii)	Nuovo volume climatizzato con un volume lordo inferiore o uguale al 15% di quello esistente, o comunque inferiore o uguale a 500 m3 / realizzato in adiacenza o sopraelevazione all’edificio esistente / realizzato mediante mutamento di destinazione d’uso di locali esistenti	connesso funzionalmente al volume pre-esistente / costituisce una nuova unità immobiliare
			servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti / dotato di propri sistemi tecnici separati dal preesistente

(specificare il tipo di opere)

DESCRIZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2	Progetto per la realizzazione di intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.3 comma 2 lett. c)
	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA / (art.3 comma 3) / Interventi sull’involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo). / Interventi sugli impianti.	Descrizione intervento	Sezione della relazione tecnica da compilare
		Intervento su coperture piane o a falde (ad es: isolamento o impermeabilizzazione)	4.1.4 ; 4.2
		Intervento di sostituzione di infissi	4.1.6
		Intervento su pareti verticali esterne (ad esempio, rifacimento intonaco con un incidenza superiore al 10%)	4.1.3
		Intervento su pareti di separazione	4.1.2
		Intervento su chiusure opache orizzontali inferiori	4.1.5
		Nuovo impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Sostituzione del generatore di calore impianto termico in edifici esistenti con potenza del generatore maggiore o uguale a 100 kW	5.1 ; 7.2 ; 7.4 ; 7.6 ; 8
		Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico	5.2; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Nuovo impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Ristrutturazione impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Sostituzione del generatore di calore impianto termico in edifici esistenti	5.3 ; 6 ; 7.1 ; 7.2 ; 7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Nuova installazione o ristrutturazione di impianto tecnologico idrico sanitario	6 ; 7.5 ; 7.6 ; 8
		Impianto alimentato da biomasse combustibili	6.2
		Altro:…………………………………………

(specificare il tipo di opere)

DESCRIZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2. INFORMAZIONI GENERALI
Comune di …………………………………………………………………………… Provincia ………….
Edificio pubblico o a uso pubblico: [_] SI [_] NO
[_] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R n.26/04
Ubicazione: via …………………………….n.° ……… Comune …………………… Provincia ……
(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)

2.1	Titolo abilitativo (Permesso di costruire, SCIA, CILA) PREVISTO / NON PREVISTO
n. ………………………… del …………………… (data GG/MM/AAAA)
Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 ed alla definizione di “edificio” del presente provvedimento.
Numero delle unità immobiliari: ………………. Categoria …………………
(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)
Sezione …. Foglio … Particella/Mappale … Subalterni ….

2.2	Soggetti coinvolti
[_] Committente/i : ……………….
[_] Progettista/i dell’intervento e dell'isolamento termico dell’edificio ………………………..
[_] Progettista/i degli impianti energetici: ……………………………………….
[_] Direttore/i dei lavori dell’intervento e dell'isolamento termico dell’edificio ………………………..
[_] Direttore/i degli impianti energetici: ……………………………………….

2.3	FATTORI TIPOLOGICI dell’edificio o del complesso di edifici
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono descritte nei seguenti documenti, allegati alla presente relazione:
[_]	Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e individuazione dell’intervento
[_]	Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi e mobili di protezione solare
[_]	Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
[_]	Elaborati grafici relativi all’abaco delle strutture oggetto di intervento con indicazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti
[_]	Progetto dell’impianto termico di climatizzazione invernale
[_]	Progetto dell’impianto termico di climatizzazione estiva (se previsto)
[_]	Altro: ……………………………………….

3. DATI GEOMETRICI E CLIMATICI DI PROGETTO

3.1 PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA’
Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR 412/93)	………	GG
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti)	………	K
Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma	………	K

3.2 DATI GEOMETRICI E TEMPERATURE INTERNE DEL PROGETTO DELL’EDIFICIO (o del complesso di edifici e delle relative strutture)
Climatizzazione	invernale	estiva	u.m.
Volume lordo climatizzato dell’edificio, al lordo delle strutture (V)			m3
Superficie esterna che delimita il volume climatizzato (S)			m²
Rapporto S/V
Superficie utile energetica dell’edificio			m²
Valore di progetto della temperatura interna			°C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna			%

(*) se presente

3.3 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI EDILIZI
Descrizione dei criteri adottati per la determinazione dei volumi edilizi in relazione a quanto previsto all’art.5 dell’Atto
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4 INFORMAZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI
Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 10.2
Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici BACS	[_] SI [_] NO	se SI compilare le sezioni 9.2 e 11.3.5
Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 4.2
Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture	[_] SI [_] NO
Adozione di misuratori d’energia (Energy Meter)	[_] SI [_] NO	Se SI descrizione e caratteristiche principali
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore	[_] SI [_] NO	Se NO riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del freddo	[_] SI [_] NO
Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta dell’A.C.S.	[_] SI [_] NO
Adozione sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione	[_] SI [_] NO	se SI compilare la sezione 9.1 e 9.2 / Se NO documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione

4. Parametri relativi al fabbricato: chiusure opache e trasparenti dell’edificio oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica (se previsti) e valori limite
Riportare l’elenco delle chiusure opache e trasparenti oggetto di intervento, il valore di trasmittanza di progetto ed il rispetto del valore limite
Riportare in allegato la stratigrafia ed il calcolo delle trasmittanza e dei valori termofisici
Compilare solo le parti oggetto di intervento, in caso di interventi parziali i limiti sono riferiti alle sole parti oggetto di intervento

4.1	CONTROLLO DELLE PERDITE PER TRASMISSIONE (COMPILARE SOLO SE OGGETTO DI INTERVENTO)
(Requisiti All.2 Sezione C.1 e Sezione D.1)

4.1.1 Coefficiente globale di scambio termico
(compilare solo per interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.1)
Descrizione	Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T)		Verifica (barrare)
	Valore di progetto (W/m2K)	Valore limite (W/m2K)
…………………………………………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
…………………………………………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.2 Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione
(compilare SIA per interventi di RISTRUTTURAZIONEIMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO - Requisito All.2 Sezione C.1.2 SIA nel caso di interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Requisito All.2 Sezione D.1.5)
n.	Denominazione struttura	Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Verifica (barrare)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.3 Chiusure opache verticali
n.	Denominazione struttura		(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.1	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.4 Chiusure opache orizzontali o inclinate superiori
n.	Denominazione struttura		(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.2)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.5 Chiusure opache orizzontali inferiori
n.	Denominazione struttura		(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.3)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.6 Chiusure trasparenti

a) Valori di Trasmittanza termica
n.	Denominazione struttura		(Requisiti All.2 Sez.C.1.2 o Sez.D.1.4)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
		Trasmittanza termica U (W/m2K) di progetto	Trasmittanza termica U (W/m2K) valore limite	Controllo della condensazione (UNI EN ISO 13788)
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO
	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO

b) Fattore solare
		(Requisiti All.2 Sez.D.1.4)	(Requisiti All.2 Sez.A.1)
Elenco	Denominazione struttura	trasmissione solare totale ggl.sh di progetto	trasmissione solare totale ggl.sh valore limite	Verifica (barrare)
				[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

4.1.7 Condizioni particolari (compilare solo se necessario) (Requisiti All.2 Sezione D.1.6)
Descrizione:

***

4.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo
(Requisito All.2 Sezione A.2)

Elementi tecnici dell’involucro: strutture di copertura degli edifici
n.	Denominazione struttura	Valore riflettanza solare per le coperture	Valore limite solare per le coperture	Verifica (barrare)
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO**
…	……………	……………	……………	[_]NA* [_]SI [_]NO**

* N.A. (non applicabile)
** Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

Tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture (se previste) [_] SI [_] NO*
Descrizione: / …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Se “NO” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo dei materiali riflettenti

5. configurazione dell’impianto termico
(Requisito All.2 Sezione D.2)

5.1	OBBLIGO DIAGNOSI ENERGETICA
(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 1)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[_] NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW
[_] RISTRUTTURAZIONE impianti termici, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW
[_] SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE, in edifici esistenti, con potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW
[_] l’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito

[_] Si allega la diagnosi energetica conforme a quanto previsto nell’Allegato 2 Sezione D.2 del presente atto

5.2	OBBLIGO IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI PER EDIFICI PUBBLICI O A USO PUBBLICO
(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 2)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[_] NUOVA INSTALLAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico
[_] RISTRUTTURAZIONE impianti termici in edifici pubblici o ad uso pubblico
[_] l’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito

Si assevera che
[_] L’edificio è dotato di un impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva (se prevista)

5.3	OBBLIGO DI COLLEGAMENTO A SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DA COMBUSTIONE PER IMPIANTI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013
(Requisito All.2 Sezione D.2 punto 3, 4 e 5)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[_] NUOVA INSTALLAZIONE di impianto termico in edifici esistenti
[_] RISTRUTTURAZIONE di impianto termico in edifici esistenti
[_] SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE in edifici esistenti
[_] l’intervento NON RIENTRA tra gli ambiti sopra individuati, pertanto è escluso dal rispetto del presente requisito

Si assevera che
[_] Il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione prevede lo sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

6. Dotazione minima di energia termica prodotta da fonti energetiche rinnovabili PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
(Requisito All.2 Sezione D.3)

Ambito di applicazione dell’intervento:
[_] nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
[_] ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
[_] IL REQUISITO NON SI APPLICA in quanto consumo standard di acqua calda sanitaria dell’edificio esistente è minore di 40 litri/giorno

6.1 Dotazione minima di energia termica da FER per produzione ACS

Descrizione impianto
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
(Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

Specifiche	valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] NA* [_] SI [_] NO
A - Fabbisogno di energia primaria annuo da fonti rinnovabili per la produzione di ACS		kWh
B - Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS		kWh
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo (A / B)		%

* N.A. (non applicabile)

6.2 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di generatori ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI (compilare solo se presente)
(Allegato 2 sezione A.5.1)
a) Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili
[_] i valori del rendimento termico utile nominale, i limiti di emissione e le tipologie di biomasse combustibili, rispettano i valori limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato nella successiva sezione 12 della presente relazione tecnica

b) Rispetto del valore di trasmittanza termica U delle strutture edilizie
[_] i valori di trasmittanza termica delle strutture edilizie opache e trasparenti rispettano i limiti previsti nel caso di utilizzo di generatori a biomassa, come riportato alla precedente sezione 4.1 della presente relazione tecnica.

6.3 Requisiti dei generatori di calore ai fini del riconoscimento della quota FER, nel caso di POMPE DI CALORE (compilare se presente)
(Allegato 2 sezione A.5.2)

Pompa di calore (denominazione)	Tipologia di alimentazione (gas/elettrica)	Valore SCOP	Valore SPF	Valore SPF, limite per FER	Verifica (barrare)	ERES* (kWh/anno)
………..	………..	………..	………..	………..	[_] SI [_] NO
………..	………..	………..	………..	………..	[_] SI [_] NO

* ERES = Quantità di energia rinnovabile attribuibile alla pompa di calore, espresso in kWh/anno

[_] l’energia da pompa di calore E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili
[_] l’energia da pompa di calore NON E’ da considerarsi energia da fonti rinnovabili

7. REQUISITI DEGLI IMPIANTI
(Requisito All.2 D.5).

7.1	REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
(Requisito All.2 Sezione D.5.1)
(da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione inverale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore)

7.1.1 Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite.

Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti
Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione aeraulica			[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione mista			[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

7.1.2 Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite.
Sottosistemi di generazione:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
(Riportare il tipo di generatore)
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

[_] è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica
[_] (nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari) è installato un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
(Riportare in allegato la descrizione del sistema adottato)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

***

7.2	REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
(da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore)

7.2.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso
(Requisito All.2 Sezione D.4.1)
Elenco	Denominazione generatore	Rendimento di generazione utile minimo riferito al potere calorifico inferiore (ηu)		Verifica (barrare)
		Valore di progetto	Valore limite
…	…………….	…………….	…………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
	…………….	…………….	…………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)
[_] il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10%
[_] il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831
[_] sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale

7.2.2 Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)
(Requisito All.2 Sezione D.4.2)
n.	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

7.3	REQUISITI IMPIANTO TERMICO PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
(Requisito All.2 Sezione D.5.2)
Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore

Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite
Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti
Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione aeraulica			[_]NA* [_]SI [_]NO
Distribuzione mista			[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite
Sottosistemi di generazione:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
(Riportare il tipo di generatore)
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)
[_] è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica

***

7.4	REQUISITI DEL GENERATORE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA
(Requisito All.2 Sezione D.4.2)
da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore

Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)
n.	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)
[_] sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale)

7.5	REQUISITI IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO
(Requisito All.2 Sezione D.5.3)
Da compilare solo nel caso di nuova installazione di impianti tecnologico idrico-sanitario in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione del generatore di calore

Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione, dati di progetto e valore limite
Riportare i valori di progetto ed i valori limite. In Allegato riportare il progetto dell’impianto termico ed i relativi rendimenti
Efficienza globale media stagionale del’impianto tecnologico ηu:	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
Distribuzione idronica			[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione, dati di progetto e valore limite
Sottosistemi di generazione: / (Riportare il tipo di generatore)	Dati di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
………….	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)
[_] è installato un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistito da compensazione climatica

***

7.6	REQUISITI DEL GENERATORE DI CALORE PER L’IMPIANTO TECNOLOGICO IDRICO-SANITARIO
(Requisito All.2 Sezione D.5.3)
Da compilare solo nel caso di sostituzione del generatore di calore

7.6.1 Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido o gassoso
(Requisito All.2 Sezione D.4.1)
Elenco	Denominazione generatore	Rendimento di generazione utile minimo riferito al potere calorifico inferiore (ηu)		Verifica (barrare)
		Valore di progetto	Valore limite
…	…………….	…………….	…………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
	…………….	…………….	…………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

[_] il nuovo generatore ha una potenza nominale del focolare inferiore al valore preesistente aumentato del 10%
[_] il nuovo generatore ha potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l’aumento di potenza: in allegato si riporta la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831
[_] generatore sono presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare (da compilare nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale

7.6.2 Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere (se oggetto di intervento)
(Requisito All.2 Sezione D.4.2)
n.	Denom.	Tipo	Valore COP			Valore EER
			Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)	Valore di progetto	Valore limite	Verifica (barrare)
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO
…	………….		………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO	………….	………….	[_]NA* [_]SI [_]NO

* N.A. (non applicabile)

7.7	REQUISITI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
(Requisito All.2 Sezione D.5.4)

Da compilare, nelle more della emanazione di specifiche prescrizioni in merito, per tutte le categorie di edifici, con l’esclusione della categoria E.1, fatta eccezione dei collegi, conventi case di pena caserme, nonché della categoria E.1 (3) in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione
[_] i nuovi apparecchi devono avere i requisiti minimi definiti dai regolamento comunitari emanati ai sensi delle direttiva 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi)

***

7.8	REQUISITI IMPIANTO DI VENTILAZIONE
(Requisito All.2 Sezione D.5.5)
Da compilare in caso di sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione

[_] i nuovi apparecchi rispettano i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttiva 2009/125/Ce e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi hanno le caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.
(in allegato riportare la descrizione dei dispositivi)

***

7.9	ADOZIONE DI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
(Requisito All.2 Sezione D.6)

Da compilare in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore dei calore e comunque entro il 31 dicembre 2016.

(da compilare nel caso di rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici)

[_] in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete (o al punto di fornitura) è installato un servizio di contatore di fornitura di calore
[_] è installato un sistema per la contabilizzazione diretta del calore e la termoregolazione per singola unità immobiliare
[_] non è tecnicamente possibile installare i sistemi di contabilizzazione diretta (descrivere gli eventuali impedimenti di natura tecnica)
[_] è installato un sistema per la contabilizzazione indiretta del calore tramite dispositivi (ripartitori) applicati a ciascun radiatore posto all’intero di ciascuna unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla UNI EN 834;
[_] la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria si basa sugli effettivi prelievi volontari, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti

[_] è installato un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e un contatore del volume di acqua di reintegro per l’impianto di riscaldamento (Nel caso di impianto termico di nuova installazione con potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW)

Descrizione del sistema di termoregolazione o eventuali impedimenti
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

SEZIONE SECONDA – ALLEGATO INFORMATIVO

8. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI
Compilare solo le sezioni oggetto di intervento

8.1	Descrizione impianto (compilare per ogni impianto termico)
Impianto tecnologico destinato ai servizi di:
[_] climatizzazione invernale
[_] climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria
[_] sola produzione di acqua calda sanitaria
[_] climatizzazione estiva
[_] ventilazione meccanica

8.1.1	Configurazione impianto termico (tipologia)
[_] Impianto centralizzato	[_] Impianto autonomo

8.1.2	Descrizione dell’impianto:
Descrizione impianto (compresi i diversi sottosistemi)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
 (Riportare la descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali, anche in allegato)

8.1.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici
(Allegato 2 sezione A.4.1 e sezione A.5.1)
Da compilarsi nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore.
[_] in relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione è applicato quanto previsto dalla norma UNI 8065, ed in ogni caso è previsto un trattamento di condizionamento chimico
[_] è presente un trattamento di addolcimento (da compilare nel caso di impianto con potenza termica maggiore di 100 kW e con acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi)

8.2	Specifiche dei generatori di energia termica
(Da compilare per ogni generatore di energia termica anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore)

Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria	[_] SI	[_] NO
Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto	[_] SI	[_] NO

8.2.1 Generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso (Caldaia/Generatore di aria calda)
Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Combustibile utilizzato*
Fluido termovettore
Valore nominale della potenza termica utile		kW
Rendimento termico utile al 100% Pn del generatore di calore (ηu)		%
Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore (ηu)		%

* Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare i tipi e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili

8.2.2 Pompe di calore

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.
Alimentazione	[_] elettrica / [_] a gas
Tipo di pompa di calore (ambiente esterno/interno)	[_] aria/aria / [_] aria/acqua / [_] salamoia/aria / [_] salamoia/acqua / [_] acqua/aria / [_] acqua/acqua
Potenza termica utile riscaldamento		kW
Potenza elettrica assorbita		kW
Coefficiente di prestazione (COP)		-
Indice di efficienza energetica (EER)		-

8.2.3 Generatori alimentati a biomasse combustibili
(Allegato 2 sezione A.4.1)
Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] SI [_] NO
Tipologia di generatore di calore alimentato a biomasse
Valore del rendimento termico utile nominale*		%
Valore limite del rendimento termico utile nominale (%)		%
Norma di riferimento Allegato 2 sezione A.4.1 lett.a

* è possibile riportare in allegato le Certificazioni e/o Dichiarazioni del produttore

[_] i limiti di emissione sono conformi all’Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i., ovvero i limiti prefissati dai piani di qualità dell’aria (se previsti)
[_] il generatore utilizza biomasse combustibili rientranti tra quelli previsti dall’Allegato IX della Parte Quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e s.m.i.

8.2.4 Impianti di micro - cogenerazione
(Allegato 2 sezione A.4.2)
Descrivere le caratteristiche principale dell’impianto di microcogenerazione
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

Specifiche	Descrizione / Valore	u.m.	Verifica (barrare) / [_] SI [_] NO
Denominazione unità di micro-cogenerazione
Indice di risparmio di energia primaria PES*		-
Indice di risparmio di energia primaria PES* Valore limite		-
Riportare il riferimento normativo per il calcolo dell’Indice PES

* i valore dell’indice PES deve essere calcolato conformemente:
- all’Allegato III del Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20;
- all’Allegato 7 del presente Atto in condizioni di esercizio (dal 1° gennaio 2015 il valore deve essere inferiore a 0);
- all’Allegato 2 Requisito B.7.4 del presente Atto.
(Riportare nella tabella il criterio di calcolo adottato)

Si assevera che per il calcolo dell’indice PES (riportare in allegato i calcoli):
[_] tiene conto ed esplicita le condizioni di esercizio, ovvero le temperature medie di ritorno di progetto, in funzione della tipologia di impianto;
[_] è stato svolto secondo la norma UNITS 11300 parte 4 e relativi allegati
[_] i dati relativi alle curve prestazionali sono rilevati secondo norma UNI ISO 3046

8.3	Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

8.3.1 Tipo di conduzione prevista:
Tipo di conduzione invernale prevista:
[_] continua 24 ore
[_] continua con attenuazione notturna
[_] intermittente
Tipo di conduzione estiva prevista:
[_] continua 24 ore
[_] continua con attenuazione notturna
[_] intermittente

8.3.2 Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.3.3 Sistema di gestione dell'impianto termico:
Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)
[_] Centralina climatica, Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
[_] Altro: ……………………
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.3.4 Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)
Numero di apparecchi, Descrizione sintetica del dispositivo
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.3.5 Sistema di regolazione automatica della temperatura delle singole zone, o nei singoli locali, con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi
- Numero di apparecchi
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
Descrizione sintetica delle funzioni
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.3.6 Dotazione sistemi BACS (se presenti)
Descrizione sintetica dei dispositivi
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.4 Sistema di emissione

Elenco	Descrizione*	Tipo	Potenza termica nominale (W)	Potenza elettrica nominale (W)
	…………….	………………	…………….	…………….
	…………….	………………	…………….	…………….

* Specificare bocchette/pannelli radianti/ radiatori/ strisce radianti/ termoconvettori/ travi fredde/ ventilconvettori/ altro

Descrizione sintetica dei dispositivi
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.5 Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
Descrizione e caratteristiche principali
(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.6 Sistemi di trattamento dell'acqua
(tipo di trattamento)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.7 Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione
(tipologia, conduttività termica, spessore)
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.8 SCHEMI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI TERMICI
In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato:
- il posizionamento e la potenze dei terminali di erogazione;
- il posizionamento e tipo dei generatori;
- il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione,
- il posizionamento e tipo degli elementi di controllo;
- il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza.

Descrizione sintetica
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………
8.9	IMPIANTO SOLARI TERMICI
Descrizione con caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

tipo collettore (specificare non vetrato/ vetrato/ sottovuoto/ altro):	……………….
tipo installazione (specificare integrati/ parzialmente integrati/ altro):	……………….
tipo supporto (specificare su supporto metallico/su pensilina/parete esterna verticale/ altro):	……………….
inclinazione (°) e orientamento:	……………….
capacità accumulo/scambiatore:	……………….
Impianto integrazione (specificare tipo e alimentazione):	……………….
Potenza installata e percentuale di copertura del fabbisogno annuo:	……………….

8.10 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (compilare se presente)
(Allegato 2 sezione A.4.3)

Descrivere le caratteristiche principale degli impianti di sollevamento
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

[_] gli ascensori e le scale mobili sono dotate di motori elettrici con livello di efficienza IE3, come definiti dell’Allegato I, punto 1, del Regolamento (CE) n.640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e s.m.i.
[_] i motori sono muniti di variatore di velocità
(riportare in allegato le certificazioni)

8.11	ALTRI IMPIANTI
Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali e schemi funzionali in allegato
………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………

8.12 CONSUNTIVO ENERGIA
Energia consegnata o fornita (E,del):	………………………………………..	kWh/anno
Energia rinnovabile (EPgl,ren):	………………………………………..	kWh/anno
Energia esportata (Eexp):	………………………………………..	kWh/anno
Energia rinnovabile in situ:	………………………………………..	kWh/anno
Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot):	………………………………………..	kWh/anno

SEZIONE TERZA – DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto ………………………………, iscritto al numero ……………. del ………………………… (albo, ordine o collegio professionale) della Provincia di ……………………… essendo a conoscenza delle sanzioni previste dichiara sotto la propria personale responsabilità che:
1. il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica
2. i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.
3. il/i Direttore/i dei lavori per l’edificio e/o gli impianti termici (ove applicabile) è/sono: ……………………………………
4. (ove applicabile) il Soggetto Certificatore incaricato è: …………………. n. accreditamento: ……………………..

Data	Timbro e Firma (del progettista)

QUADRO DI SINTESI – CORRISPONDENZA REQUISITI/RELAZIONE TECNICA
Al fine di semplificare l’applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l’abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 2	APPLICABILE
A	A.1	Controllo della condensazione			4.1	[_] SI’ [_] NO
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			4.2	[_] SI’ [_] NO
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			8.1.3	[_] SI’ [_] NO
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	8.2.3	[_] SI’ [_] NO
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	8.2.4	[_] SI’ [_] NO
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	8.10	[_] SI’ [_] NO
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	6.2	[_] SI’ [_] NO
			A.5.2	Pompe di calore	6.3	[_] SI’ [_] NO
C	C.1	Controllo delle perdite per trasmissione	C.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1.1	[_] SI’ [_] NO
			C.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi	da 4.1.2 a 4.1.6	[_] SI’ [_] NO
	C.2	Requisiti degli impianti				[_] SI’ [_] NO
D	D.1	Controllo delle perdite per trasmissione	D.1.1	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali	4.1.3	[_] SI’ [_] NO
			D.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori	4.1.4	[_] SI’ [_] NO
			D.1.3	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali inferiori	4.1.5	[_] SI’ [_] NO
			D.1.4	Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti	4.1.6	[_] SI’ [_] NO
			D.1.5	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.1.2	[_] SI’ [_] NO
			D.1.6	Condizioni particolari	4.1.7	[_] SI’ [_] NO
	D.2	Configurazione impianti termici			5	[_] SI’ [_] NO
	D.3	Integrazione FER			6	[_] SI’ [_] NO
	D.4	Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione	D.4.1	Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso	7.2.1 ; 7.6.1	[_] SI’ [_] NO
			D.4.2	Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere	7.2.2 ; 7.4 ; 7.6.2	[_] SI’ [_] NO
	D.5	Requisiti degli impianti	D.5.1	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale	7.1	[_] SI’ [_] NO
			D.5.2	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva	7.2	[_] SI’ [_] NO
			D.5.3	Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari	7.5 ; 7.6	[_] SI’ [_] NO
			D.5.4	Requisiti degli impianti di illuminazione	7.7	[_] SI’ [_] NO
			D.5.5	Requisiti degli impianti di ventilazione	7.8	[_] SI’ [_] NO
	D.6	Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione			7.9	[_] SI’ [_] NO

Mediante l’utilizzo della colonna riportante l’applicabilità dei singoli requisiti in relazione alla tipologia di intervento prevista (vedi Allegato 2 dell’Atto), la tabella sopra riportata può essere efficacemente utilizzata come lista di controllo.

QUADRO DI SINTESI COMPLESSIVO
CORRISPONDENZA REQUISITI / RELAZIONE TECNICA
Al fine di semplificare l’applicazione del presente decreto, nella seguente tabella è riportato l’abaco dei requisiti e il corrispondente riferimento della relazione tecnica

SEZ	COD	REQUISITO	COD	SPECIFICHE	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 1	SCHEMA RELAZIONE TECNICA 2
A	A.1	Controllo della condensazione			10.1	4.1
	A.2	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo			5.1	4.2
	A.3	Trattamento dei fluidi termovettori negli impianti idronici			11.1.3	8.1.3
	A.4	Requisiti degli impianti	A.4.1	Requisiti degli impianti alimentati da biomasse combustibili	11.2.3	8.2.3
			A.4.2	Requisiti delle unità di microcogenerazione	11.2.5	8.2.4
			A.4.3	Requisiti per impianti di sollevamento	11.1.2	8.10
	A.5	Requisiti degli impianti per il riconoscimento quota FER	A.5.1	Impianti alimentati da biomasse combustibili	9.1.4	6.2
			A.5.2	Pompe di calore	9.1.5	6.3
B	B.1	Controllo delle perdite per trasmissione	B.1.1	Coefficiente globale di scambio termico	4.1
			B.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione	4.2
	B.2	Prestazione energetica globale e parziale			6
	B.3	Controllo degli apporti di energia termica in regime estivo	B.3.1	Protezione delle chiusure esposte all’irraggiamento solare	5.2
			B.3.2	Controllo dell’area solare equivalente estiva	5.3
			B.3.3	Protezione delle chiusure opache	5.4
	B.4	Allacciamento a reti di teleriscaldamento / teleraffrescamento			7
	B.5	Adozione di sistemi di regolazione e controllo			8.1 e 8.2
	B.6	Configurazione impianti termici			8.3
	B.7	Produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER)	B.7.1	Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili	9.1
			B.7.2	Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili	9.2
			B.7.3	Condizioni applicative	9.3
			B.7.4	Caratteristiche minime delle unità di microcogenerazione	11.2.5
	B.8	Requisiti degli Edifici ad energia quasi zero			2.4
C	C.1	Controllo delle perdite per trasmissione	C.1.1	Coefficiente globale di scambio termico		4.1.1
			C.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi		da 4.1.2 a 4.1.6
	C.2	Requisiti degli impianti
D	D.1	Controllo delle perdite per trasmissione	D.1.1	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache verticali		4.1.3
			D.1.2	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali o inclinate superiori		4.1.4
			D.1.3	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: chiusure opache orizzontali inferiori		4.1.5
			D.1.4	Trasmittanza termica e fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti		4.1.6
			D.1.5	Trasmittanza termica dei componenti edilizi: pareti di separazione		4.1.2
			D.1.6	Condizioni particolari		4.1.7
	D.2	Configurazione impianti termici				5
	D.3	Integrazione FER				6
	D.4	Requisiti di efficienza energetica dei sistemi di generazione	D.4.1	Rendimento dei generatori di calore a combustibile liquido e gassoso		7.2.1 ; 7.6.1
			D.4.2	Rendimento delle pompe di calore e macchine frigorifere		7.2.2 ; 7.4 ; 7.6.2
	D.5	Requisiti degli impianti	D.5.1	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione invernale		7.1
			D.5.2	Requisiti degli impianti termici di climatizzazione estiva		7.2
			D.5.3	Requisiti degli impianti tecnologici idrico-sanitari		7.5 ; 7.6
			D.5.4	Requisiti degli impianti di illuminazione		7.7
			D.5.5	Requisiti degli impianti di ventilazione		7.8
	D.6	Adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione				7.9