Comune di Modena

Consiglio Comunale

# Gruppo Consiliare modenasaluteambiente.it

Modena, 10/07/2013

Al Presidente del Consiglio Comunale di Modena

Al Sindaco del Comune di Modena

All’Assessore competente

Interrogazione

(con risposta in consiglio)

Oggetto:  stato di conservazione delle reti acquedottistiche del Comune di Modena, controllo e determinazione delle fibre di amianto nelle acque.

Premesso

La ricerca delle fibre di amianto nelle acque è un´analisi relativamente diffusa. Gli studi eseguiti riportano dati di contaminazione da fibre di amianto delle acque sia in relazione alla provenienza, a presenza di "inquinamento naturale" delle sorgenti legata alle formazioni geologiche locali, che in relazione alla presenza di una vasta rete di condutture acquedottistiche in cemento/amianto.

Negli Stati Uniti dal 1989 sono stati proposti dall´Environmental Protection Agency (Epa) i limiti massimi di contaminazione (7 milioni di F/L, per fibre con lunghezza > 10µm) e il relativo metodo per la determinazione delle fibre di amianto nelle acque (trattamenti preliminari, lettura/conteggio con la tecnica della Microscopica Elettronica a Trasmissione - TEM).

I dati sulla situazione in Italia sono scarsi e quelli esistenti rimandano a specifici studi locali con lettura/conteggio eseguito tramite la tecnica della Microscopia Elettronica a Scansione (SEM).
La normativa italiana di riferimento per le acque destinate al consumo umano non include il parametro "amianto" tra i criteri di potabilità dell´acqua.

La norma di riferimento per l´amianto, DM 14.5.96 all. 3, pur rimandando quanto riferito dall´Organizzazione  Mondiale della Sanità (OMS), ovvero che "non esiste alcuna prova seria che l´ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell´acqua potabile",  pone l´attenzione sul possibile rilascio di fibre da tubazioni o serbatoi in C/A soprattutto in relazione alla aggressività delle acque.
Il DM citato richiama l´attenzione delle competenti amministrazioni ad un controllo dello stato di conservazione delle reti nonché ad una rapida e progressiva sostituzione di tubazioni e serbatoi in cemento-amianto.

Considerato

- che quanto sopra riportato è cio’ che scrive ARPA Emilia Romagna nel sito all’indirizzo web : http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/amianto/generale_1337.asp;

- che nel comune di Modena, come in larga parte della regione Emilia Romagna,  sembra ci siano almeno il 25-30 % di reti idriche in cemento-amianto;

- che a seguito di monitoraggi periodici che l'Asl effettua sull'acqua che sgorga dall’acquedotto di Carpi, intensificati dopo il sisma dello scorso maggio, è stata rilevata una presenza di fibre d'amianto tra 1.000 e 11mila fibre per litro.

- che la situazione delle reti dell’acquedotto modenese è tale ed indipendente dal fatto che i pozzi di prelevamento del comune carpigiano si trovino a Fontana di Rubiera e che non vi siano collegamenti dell'acquedotto di Carpi con i pozzi di Cognento e in generale con l’acqua prelevata a Modena.

si interroga la Giunta per sapere :

- Se vengono fatti controlli periodici e se è stato fatto un controllo dello stato di conservazione/manutenzione delle reti acquedottistiche dopo i recenti episodi di sisma;

- Qual è l’estensione del problema, cioè in quale percentuale, nel territorio Comune di Modena, sono realmente presenti condotte in cemento-amianto e dove?

- Se è stata fatta un’indagine sulla presenza di fibre di amianto nell’acqua potabile;

- Se si ha l’intenzione di sensibilizzare il gestore della rete dell’acquedotto a procedere ad una rapida e progressiva sostituzione di tubazioni e serbatoi in cemento-amianto, come la norma di riferimento per l´amianto, DM 14.5.96 all. 3, prevederebbe.

Il consigliere

Sandra Poppi

Si autorizza la diffusione alla stampa